## Sheet1
hour | t(sec) | S1 (kVA) | Ang1 | S2 (kVA) | Ang2 | S3 (kVA) | Ang3 | time | power_PV | power_no_PV |  | With PV | Without PV
0 | 900 | 601.717 | -5.819 | 688.662 | -4.1367 | 851.767 | 3.8952 | 900 | 598.6165 | 598.6099 | 0:15 | 598.6165 | 598.6099
0 | 1800 | 586.116 | -6.8212 | 695.279 | -4.2892 | 846.348 | 3.4362 | 1800 | 581.9673 | 581.961 | 0:30 | 581.9673 | 581.961
0 | 2700 | 567.42 | -6.9761 | 656.049 | -4.8768 | 808.876 | 3.4081 | 2700 | 563.2193 | 563.2282 | 0:45 | 563.2193 | 563.2282
1 | 0 | 587.924 | -6.1403 | 673.255 | -4.3638 | 833.188 | 3.7916 | 3600 | 584.551 | 584.5497 | 1:00 | 584.551 | 584.5497
1 | 900 | 555.714 | -7.3203 | 635.114 | -5.3497 | 787.967 | 3.2449 | 4500 | 551.1846 | 551.1865 | 1:15 | 551.1846 | 551.1865
1 | 1800 | 517.015 | -7.8629 | 583.096 | -5.9308 | 735.441 | 3.3219 | 5400 | 512.1542 | 541.5817 | 1:30 | 512.1542 | 541.5817
1 | 2700 | 388.384 | -9.8676 | 384.892 | -9.0777 | 571.033 | 4.3212 | 6300 | 382.6384 | 549.3387 | 1:45 | 382.6384 | 549.3387
2 | 0 | 153.359 | -28.3965 | 75.1536 | -61.924 | 268.015 | 6.7041 | 7200 | 134.9065 | 518.3009 | 2:00 | 134.9065 | 518.3009
2 | 900 | 100.597 | -134.625 | 262.109 | -166.516 | 35.848 | 58.8221 | 8100 | -70.6657 | 517.5139 | 2:15 | -70.6657 | 517.5139
2 | 1800 | 288.44 | -167.174 | 554.541 | -175.223 | 238.508 | 170.95 | 9000 | -281.2431 | 522.5303 | 2:30 | -281.2431 | 522.5303
2 | 2700 | 372.157 | -169.482 | 663.164 | -175.996 | 332.039 | 174.17 | 9900 | -365.9039 | 489.4748 | 2:45 | -365.9039 | 489.4748
3 | 0 | 369.349 | -169.576 | 656.884 | -176.133 | 319.693 | 173.575 | 10800 | -363.2532 | 507.4025 | 3:00 | -363.2532 | 507.4025
3 | 900 | 321.62 | -168.791 | 605.478 | -175.835 | 275.832 | 171.805 | 11700 | -315.485 | 511.1462 | 3:15 | -315.485 | 511.1462
3 | 1800 | 150.247 | -154.6 | 360.877 | -171.595 | 76.3725 | 150.937 | 12600 | -135.7234 | 522.8289 | 3:30 | -135.7234 | 522.8289
3 | 2700 | 96.3938 | -127.214 | 243.32 | -163.816 | 26.2625 | 59.8776 | 13500 | -58.2984 | 473.9586 | 3:45 | -58.2984 | 473.9586
4 | 0 | 212.389 | -21.1668 | 154.64 | -26.5371 | 344.102 | 4.6864 | 14400 | 198.0598 | 496.8617 | 4:00 | 198.0598 | 496.8617
4 | 900 | 462.075 | -7.7101 | 497.554 | -5.7907 | 663.846 | 4.4157 | 15300 | 457.8976 | 604.62 | 4:15 | 457.8976 | 604.62
4 | 1800 | 490.565 | -9.2001 | 573.896 | -6.2197 | 696.385 | 2.7353 | 16200 | 484.2544 | 515.2843 | 4:30 | 484.2544 | 515.2843
4 | 2700 | 638.759 | -5.0368 | 745.644 | -3.059 | 922.236 | 4.3546 | 17100 | 636.2924 | 636.2854 | 4:45 | 636.2924 | 636.2854
5 | 0 | 745.482 | -3.3982 | 901.836 | -1.1142 | 1088.27 | 4.9814 | 18000 | 744.1712 | 744.1488 | 5:00 | 744.1712 | 744.1488
5 | 900 | 823.333 | -2.7217 | 1024.9 | -0.16679 | 1229.46 | 5.2808 | 18900 | 822.4042 | 822.4004 | 5:15 | 822.4042 | 822.4004
5 | 1800 | 933.859 | -1.0724 | 1160.88 | 1.1892 | 1354.16 | 6.0285 | 19800 | 933.6954 | 933.6815 | 5:30 | 933.6954 | 933.6815
5 | 2700 | 1252.09 | 1.6871 | 1522.41 | 3.384 | 1851.2 | 7.7908 | 20700 | 1251.5473 | 1251.5473 | 5:45 | 1251.5473 | 1251.5473
6 | 0 | 1454.91 | 3.0878 | 1771.13 | 4.568 | 2103.39 | 8.6391 | 21600 | 1452.7976 | 1452.788 | 6:00 | 1452.7976 | 1452.788
6 | 900 | 1959.82 | 4.9167 | 2276.44 | 6.1013 | 2794.91 | 10.0249 | 22500 | 1952.6085 | 1952.6084 | 6:15 | 1952.6085 | 1952.6084
6 | 1800 | 2042.32 | 5.4433 | 2358.18 | 6.4649 | 2884.8 | 10.4103 | 23400 | 2033.1104 | 2033.1108 | 6:30 | 2033.1104 | 2033.1108
6 | 2700 | 1719.68 | 4.2432 | 1961.13 | 5.1222 | 2460.1 | 9.3987 | 24300 | 1714.9663 | 1714.9663 | 6:45 | 1714.9663 | 1714.9663
7 | 0 | 952.639 | 0.39049 | 1074.08 | 1.0661 | 1314.64 | 6.7492 | 25200 | 952.6169 | 952.6099 | 7:00 | 952.6169 | 952.6099
7 | 900 | 1163.06 | 1.7079 | 1341.43 | 2.6091 | 1652.31 | 7.5335 | 26100 | 1162.5433 | 1162.5135 | 7:15 | 1162.5433 | 1162.5135
7 | 1800 | 1283.28 | 1.7965 | 1517.39 | 3.2974 | 1887.51 | 7.7592 | 27000 | 1282.6493 | 1311.3344 | 7:30 | 1282.6493 | 1311.3344
7 | 2700 | 1170.73 | 2.201 | 1313.66 | 3.2904 | 1701.05 | 8.0671 | 27900 | 1169.8663 | 1332.0576 | 7:45 | 1169.8663 | 1332.0576
8 | 0 | 638.621 | -0.30261 | 668.957 | 1.4652 | 1007.61 | 8.2737 | 28800 | 638.6121 | 1015.5787 | 8:00 | 638.6121 | 1015.5787
8 | 900 | 285.431 | -5.7919 | 205.323 | -3.5575 | 534.107 | 10.3558 | 29700 | 283.9738 | 864.4651 | 8:15 | 283.9738 | 864.4651
8 | 1800 | 62.9026 | -17.3943 | 145.843 | -177.601 | 251.202 | 22.8116 | 30600 | 60.0261 | 854.0176 | 8:30 | 60.0261 | 854.0176
8 | 2700 | 137.053 | 1.6042 | 72.0732 | 167.214 | 403.659 | 18.9438 | 31500 | 136.9993 | 976.9464 | 8:45 | 136.9993 | 976.9464
9 | 0 | 404.439 | 4.9466 | 256.742 | 12.3062 | 789.566 | 13.7367 | 32400 | 402.9327 | 1251.7219 | 9:00 | 402.9327 | 1251.7219
9 | 900 | 77.533 | -7.9569 | 145.275 | 179.017 | 310.613 | 21.1119 | 33300 | 76.7866 | 893.134 | 9:15 | 76.7866 | 893.134
9 | 1800 | 255.197 | -3.8258 | 126.601 | -1.3085 | 514.661 | 12.3184 | 34200 | 254.6283 | 904.8861 | 9:30 | 254.6283 | 904.8861
9 | 2700 | 656.153 | 3.7109 | 621.942 | 4.6643 | 1030.92 | 10.8776 | 35100 | 654.7773 | 1171.8736 | 9:45 | 654.7773 | 1171.8736
10 | 0 | 779.339 | 3.2216 | 757.74 | 2.7522 | 1116.48 | 9.6901 | 36000 | 778.1073 | 1069.0136 | 10:00 | 778.1073 | 1069.0136
10 | 900 | 964.552 | 2.7851 | 1024.58 | 2.699 | 1352.53 | 8.6124 | 36900 | 963.4127 | 1106.574 | 10:15 | 963.4127 | 1106.574
10 | 1800 | 1654.85 | 5.0439 | 1839.78 | 5.3025 | 2317.62 | 9.7699 | 37800 | 1648.4418 | 1677.9622 | 10:30 | 1648.4418 | 1677.9622
10 | 2700 | 1078.02 | 2.4868 | 1197.72 | 2.5457 | 1489.24 | 8.0333 | 38700 | 1077.0048 | 1077.0049 | 10:45 | 1077.0048 | 1077.0049
11 | 0 | 1148.65 | 3.1602 | 1285.95 | 3.2099 | 1599.28 | 8.4802 | 39600 | 1146.9032 | 1146.9034 | 11:00 | 1146.9032 | 1146.9034
11 | 900 | 1166.95 | 2.8969 | 1322.51 | 3.2324 | 1632.35 | 8.3034 | 40500 | 1165.4588 | 1165.4586 | 11:15 | 1165.4588 | 1165.4586
11 | 1800 | 1244.79 | 3.8209 | 1373.73 | 3.6709 | 1718.38 | 8.886 | 41400 | 1242.0232 | 1242.0231 | 11:30 | 1242.0232 | 1242.0231
11 | 2700 | 1197.51 | 3.5224 | 1318.15 | 3.4719 | 1636.93 | 8.6201 | 42300 | 1195.2478 | 1195.2476 | 11:45 | 1195.2478 | 1195.2476
12 | 0 | 1182.75 | 2.9106 | 1324.22 | 3.1738 | 1645.94 | 8.2374 | 43200 | 1181.2242 | 1181.214 | 12:00 | 1181.2242 | 1181.214
12 | 900 | 1212.97 | 3.017 | 1342.46 | 3.1169 | 1717.07 | 8.4041 | 44100 | 1211.2888 | 1211.2892 | 12:15 | 1211.2888 | 1211.2892
12 | 1800 | 1024.49 | 1.9336 | 1110.93 | 1.8048 | 1414.72 | 7.6901 | 45000 | 1023.9066 | 1023.9167 | 12:30 | 1023.9066 | 1023.9167
12 | 2700 | 991.323 | 1.9276 | 1062.75 | 1.7369 | 1341.83 | 7.7201 | 45900 | 990.762 | 990.7641 | 12:45 | 990.762 | 990.7641
13 | 0 | 1019.27 | 2.2658 | 1079.65 | 1.9173 | 1363.65 | 7.9095 | 46800 | 1018.4731 | 1018.4733 | 13:00 | 1018.4731 | 1018.4733
13 | 900 | 1034.44 | 2.1579 | 1128.6 | 2.1019 | 1405.37 | 7.797 | 47700 | 1033.7064 | 1033.6963 | 13:15 | 1033.7064 | 1033.6963
13 | 1800 | 1062.66 | 2.8639 | 1132.76 | 2.5901 | 1435.4 | 8.2792 | 48600 | 1061.3328 | 1090.0363 | 13:30 | 1061.3328 | 1090.0363
13 | 2700 | 921.408 | 3.1787 | 919.196 | 2.5299 | 1283.45 | 9.0762 | 49500 | 919.9904 | 1082.7695 | 13:45 | 919.9904 | 1082.7695
14 | 0 | 634.836 | 2.6647 | 572.784 | 2.4011 | 918.099 | 10.1809 | 50400 | 634.1495 | 1008.8601 | 14:00 | 634.1495 | 1008.8601
14 | 900 | 391.801 | 3.0393 | 219.199 | 3.0503 | 596.742 | 13.5586 | 51300 | 391.2499 | 966.9891 | 14:15 | 391.2499 | 966.9891
14 | 1800 | 167.895 | 8.0231 | 94.1978 | 168.483 | 354.129 | 23.1518 | 52200 | 166.2516 | 953.9169 | 14:30 | 166.2516 | 953.9169
14 | 2700 | 105.366 | 18.7489 | 204.787 | 172.214 | 273.061 | 32.4926 | 53100 | 99.7749 | 936.6512 | 14:45 | 99.7749 | 936.6512
15 | 0 | 230.281 | 8.9785 | 42.6642 | 123.786 | 486.855 | 19.6057 | 54000 | 227.4593 | 1077.6611 | 15:00 | 227.4593 | 1077.6611
15 | 900 | 90.9707 | 3.903 | 159.025 | 176.746 | 278.715 | 25.8984 | 54900 | 90.7597 | 903.9031 | 15:15 | 90.7597 | 903.9031
15 | 1800 | 304.701 | 3.9909 | 88.5416 | 7.2722 | 494.857 | 16.172 | 55800 | 303.9621 | 949.8931 | 15:30 | 303.9621 | 949.8931
15 | 2700 | 431.108 | 1.2971 | 285.814 | 0.47699 | 676.027 | 11.5012 | 56700 | 430.9975 | 952.4292 | 15:45 | 430.9975 | 952.4292
16 | 0 | 786.128 | 3.6724 | 725.797 | 2.814 | 1105 | 10.0219 | 57600 | 784.5138 | 1075.2784 | 16:00 | 784.5138 | 1075.2784
16 | 900 | 913.205 | 3.0989 | 925.506 | 2.604 | 1255.05 | 8.9786 | 58500 | 911.8697 | 1055.3674 | 16:15 | 911.8697 | 1055.3674
16 | 1800 | 960.831 | 1.6584 | 1057.04 | 1.8118 | 1332.02 | 7.6997 | 59400 | 960.4285 | 990.7435 | 16:30 | 960.4285 | 990.7435
16 | 2700 | 1001.31 | 2.2607 | 1088.71 | 2.0217 | 1356.55 | 7.9328 | 60300 | 1000.5306 | 1000.5306 | 16:45 | 1000.5306 | 1000.5306
17 | 0 | 1092.95 | 2.7592 | 1186.68 | 2.5437 | 1499.82 | 8.2343 | 61200 | 1091.6829 | 1091.6829 | 17:00 | 1091.6829 | 1091.6829
17 | 900 | 1011.15 | 2.2925 | 1095.06 | 2.1171 | 1390.64 | 8.0197 | 62100 | 1010.3407 | 1010.3508 | 17:15 | 1010.3407 | 1010.3508
17 | 1800 | 994.129 | 2.0689 | 1086.49 | 2.0029 | 1357.89 | 7.8484 | 63000 | 993.4809 | 993.4788 | 17:30 | 993.4809 | 993.4788
17 | 2700 | 1452.81 | 4.1678 | 1670.5 | 4.6762 | 2096.48 | 9.4095 | 63900 | 1448.968 | 1448.968 | 17:45 | 1448.968 | 1448.968
18 | 0 | 1804.43 | 4.8221 | 2053.53 | 5.5601 | 2541.53 | 9.72 | 64800 | 1798.0431 | 1798.0431 | 18:00 | 1798.0431 | 1798.0431
18 | 900 | 1169.86 | 2.5433 | 1342.96 | 3.1801 | 1642.76 | 8.0525 | 65700 | 1168.7077 | 1168.7178 | 18:15 | 1168.7077 | 1168.7178
18 | 1800 | 1271.41 | 3.0832 | 1466.71 | 3.7551 | 1795.23 | 8.3756 | 66600 | 1269.5696 | 1269.5598 | 18:30 | 1269.5696 | 1269.5598
18 | 2700 | 1316.97 | 2.7037 | 1602.62 | 4.1701 | 1896.86 | 8.284 | 67500 | 1315.504 | 1315.4937 | 18:45 | 1315.504 | 1315.4937
19 | 0 | 1289.24 | 2.5299 | 1552.78 | 3.7439 | 1849.89 | 8.0761 | 68400 | 1287.9834 | 1287.9833 | 19:00 | 1287.9834 | 1287.9833
19 | 900 | 1138.3 | 1.6598 | 1353.13 | 2.7953 | 1641.22 | 7.5691 | 69300 | 1137.8224 | 1137.8323 | 19:15 | 1137.8224 | 1137.8323
19 | 1800 | 1052.58 | 0.77948 | 1253 | 2.1871 | 1558.04 | 7.171 | 70200 | 1052.4826 | 1081.3407 | 19:30 | 1052.4826 | 1081.3407
19 | 2700 | 957.73 | 1.3339 | 1093.86 | 2.4633 | 1422.71 | 7.8291 | 71100 | 957.4705 | 1120.66 | 19:45 | 957.4705 | 1120.66
20 | 0 | 685.092 | 0.61209 | 724.387 | 2.1025 | 1080.84 | 8.5831 | 72000 | 685.0529 | 1060.9188 | 20:00 | 685.0529 | 1060.9188
20 | 900 | 379.574 | -3.0812 | 356.312 | 0.70866 | 710.851 | 9.5957 | 72900 | 379.0253 | 958.597 | 20:15 | 379.0253 | 958.597
20 | 1800 | 202.769 | -1.6156 | 81.868 | 10.8709 | 499.044 | 14.7972 | 73800 | 202.6884 | 993.2529 | 20:30 | 202.6884 | 993.2529
20 | 2700 | 175.566 | -2.3711 | 60.7164 | 18.3627 | 472.756 | 15.536 | 74700 | 175.4157 | 1014.8768 | 20:45 | 175.4157 | 1014.8768
21 | 0 | 241.968 | 1.5359 | 101.066 | 15.8677 | 565.483 | 14.8621 | 75600 | 241.8811 | 1094.3132 | 21:00 | 241.8811 | 1094.3132
21 | 900 | 106.149 | -8.8349 | 65.5398 | 177.747 | 368.802 | 17.462 | 76500 | 104.8895 | 920.0368 | 21:15 | 104.8895 | 920.0368
21 | 1800 | 226.909 | -6.8322 | 117.398 | -5.0715 | 494.508 | 11.7286 | 77400 | 225.2977 | 875.9154 | 21:30 | 225.2977 | 875.9154
21 | 2700 | 436.357 | -1.7165 | 397.875 | 0.62112 | 752.481 | 9.4706 | 78300 | 436.1612 | 958.9272 | 21:45 | 436.1612 | 958.9272
22 | 0 | 572.514 | -2.462 | 606.844 | -0.75208 | 891.696 | 7.1785 | 79200 | 571.9855 | 866.4767 | 22:00 | 571.9855 | 866.4767
22 | 900 | 627.233 | -3.133 | 694.477 | -1.7503 | 925.757 | 5.9662 | 80100 | 626.2955 | 771.9148 | 22:15 | 626.2955 | 771.9148
22 | 1800 | 658.765 | -4.7023 | 776.534 | -2.5274 | 961.527 | 4.4972 | 81000 | 656.5476 | 687.3669 | 22:30 | 656.5476 | 687.3669
22 | 2700 | 725.433 | -3.0947 | 847.262 | -1.6085 | 1043.95 | 5.1497 | 81900 | 724.3751 | 724.3766 | 22:45 | 724.3751 | 724.3766
23 | 0 | 606.985 | -6.458 | 726.663 | -3.8221 | 886.097 | 3.5876 | 82800 | 603.1335 | 603.1393 | 23:00 | 603.1335 | 603.1393
23 | 900 | 609.852 | -5.8782 | 705.703 | -3.959 | 877.618 | 3.8722 | 83700 | 606.6453 | 606.6527 | 23:15 | 606.6453 | 606.6527
23 | 1800 | 582.848 | -6.8739 | 686.93 | -4.4117 | 848.105 | 3.4611 | 84600 | 578.6585 | 578.6591 | 23:30 | 578.6585 | 578.6591
23 | 2700 | 636.054 | -5.3647 | 744.303 | -3.3149 | 911.64 | 4.0367 | 85500 | 633.2679 | 633.2625 | 23:45 | 633.2679 | 633.2625
24 | 0 | 584.093 | -6.6681 | 681.346 | -4.4268 | 837.633 | 3.5117 | 86400 | 580.1419 | 580.1514 | 24:00 | 580.1419 | 580.1514