## Sheet1
hour | t(sec) | S1 (kVA) | Ang1 | S2 (kVA) | Ang2 | S3 (kVA) | Ang3 | P1_PV
0 | 900 | 601.717 | -5.819 | 688.662 | -4.1367 | 851.767 | 3.8952 | 598.6165
0 | 1800 | 586.116 | -6.8212 | 695.279 | -4.2892 | 846.348 | 3.4362 | 581.9673
0 | 2700 | 567.42 | -6.9761 | 656.049 | -4.8768 | 808.876 | 3.4081 | 563.2193
1 | 0 | 587.924 | -6.1403 | 673.255 | -4.3638 | 833.188 | 3.7916 | 584.551
1 | 900 | 555.714 | -7.3203 | 635.114 | -5.3497 | 787.967 | 3.2449 | 551.1846
1 | 1800 | 546.104 | -7.3805 | 624.648 | -5.4324 | 771.287 | 3.2699 | 541.5795
1 | 2700 | 553.06 | -6.6526 | 619.983 | -5.1977 | 773.396 | 3.6728 | 549.3362
2 | 0 | 523.073 | -7.7506 | 584.886 | -6.1479 | 730.615 | 3.1919 | 518.2945
2 | 900 | 522.522 | -7.9348 | 585.99 | -6.2543 | 727.155 | 3.0447 | 517.5193
2 | 1800 | 527.266 | -7.6868 | 593.882 | -5.9428 | 728.023 | 3.1276 | 522.5281
2 | 2700 | 495.59 | -9.0117 | 559.5 | -6.9772 | 692.858 | 2.6325 | 489.4727
3 | 0 | 513.184 | -8.6032 | 586.117 | -6.4332 | 723.292 | 2.7615 | 507.4097
3 | 900 | 515.992 | -7.8639 | 575.745 | -6.2583 | 716.896 | 3.1686 | 511.1396
3 | 1800 | 527.062 | -7.2665 | 583.894 | -5.8466 | 725.74 | 3.424 | 522.829
3 | 2700 | 480.168 | -9.231 | 529.866 | -7.6238 | 655.218 | 2.5195 | 473.9496
4 | 0 | 502.386 | -8.5017 | 567.908 | -6.5547 | 705.584 | 2.9446 | 496.8655
4 | 900 | 607.553 | -5.6278 | 704.978 | -3.6768 | 842.074 | 3.9166 | 604.6246
4 | 1800 | 521.132 | -8.5949 | 617.678 | -5.6701 | 734.188 | 2.7007 | 515.2796
4 | 2700 | 638.76 | -5.0368 | 745.643 | -3.0591 | 922.235 | 4.3546 | 636.2934
5 | 0 | 745.482 | -3.3982 | 901.836 | -1.1142 | 1088.27 | 4.9814 | 744.1712
5 | 900 | 823.333 | -2.7217 | 1024.9 | -0.16679 | 1229.46 | 5.2808 | 822.4042
5 | 1800 | 904.843 | -1.1634 | 1120.04 | 1.1284 | 1318.86 | 6.086 | 904.6565
5 | 2700 | 1223.35 | 1.6706 | 1482.34 | 3.3759 | 1816.56 | 7.8347 | 1222.83
6 | 0 | 1426.46 | 3.0939 | 1731.51 | 4.5729 | 2069.01 | 8.6781 | 1424.3808
6 | 900 | 1931.82 | 4.9355 | 2237.17 | 6.1139 | 2761.23 | 10.0476 | 1924.6572
6 | 1800 | 2014.45 | 5.4665 | 2319 | 6.4797 | 2851.22 | 10.4332 | 2005.2886
6 | 2700 | 1559.69 | 4.3731 | 1737.63 | 5.2371 | 2268.13 | 9.6144 | 1555.1491
7 | 0 | 788.708 | 0.13329 | 842.431 | 0.73728 | 1116.22 | 7.3241 | 788.7059
7 | 900 | 999.956 | 1.6659 | 1112.49 | 2.5523 | 1455.21 | 7.9371 | 999.5334
7 | 1800 | 938.098 | 1.8295 | 1037.14 | 3.5894 | 1474.93 | 8.6447 | 937.6198
7 | 2700 | 960.258 | 2.3525 | 1020.32 | 3.5725 | 1449.8 | 8.7395 | 959.4487
8 | 0 | 638.63 | -0.30261 | 668.974 | 1.4621 | 1007.57 | 8.2728 | 638.6211
8 | 900 | 486.99 | -3.4536 | 490.611 | -1.5051 | 773.089 | 7.5166 | 486.1056
8 | 1800 | 476.237 | -2.8221 | 442.291 | -1.8594 | 732.083 | 8.005 | 475.6594
8 | 2700 | 398.831 | -0.098213 | 298.813 | 1.567 | 703.071 | 10.9845 | 398.8304
9 | 0 | 678.839 | 2.7153 | 638.313 | 4.6265 | 1107.92 | 10.1942 | 678.0769
9 | 900 | 312.659 | -2.79 | 187.602 | -1.776 | 578.345 | 11.2374 | 312.2884
9 | 1800 | 111.875 | -7.2545 | 76.1713 | 178.368 | 351.114 | 18.1756 | 110.9795
9 | 2700 | 391.41 | 6.5428 | 251.179 | 12.1419 | 722.203 | 14.9944 | 388.8608
10 | 0 | 287.982 | 8.9798 | 70.8287 | 33.0726 | 539.626 | 18.584 | 284.4523
10 | 900 | 325.692 | 7.6806 | 126.886 | 19.0599 | 597.465 | 16.92 | 322.7701
10 | 1800 | 918.574 | 7.8411 | 811.98 | 9.1204 | 1441.18 | 12.7821 | 909.9857
10 | 2700 | 246.996 | 9.3798 | 44.9203 | 63.3069 | 505.972 | 19.3795 | 243.6936
11 | 0 | 321.065 | 9.8627 | 125.076 | 25.822 | 617.273 | 17.901 | 316.32
11 | 900 | 337.905 | 8.5275 | 160.349 | 19.8805 | 648.646 | 16.8036 | 334.1694
11 | 1800 | 405.935 | 10.2717 | 195.648 | 19.9227 | 721.504 | 17.1408 | 399.4292
11 | 2700 | 356.998 | 10.3608 | 140.145 | 26.1758 | 638.978 | 18.0537 | 351.1771
12 | 0 | 339.274 | 8.681 | 142.338 | 22.6609 | 646.367 | 16.9546 | 335.3873
12 | 900 | 368.793 | 8.5297 | 159.615 | 20.2261 | 716.996 | 16.1954 | 364.7138
12 | 1800 | 175.019 | 9.974 | 97.285 | 163.055 | 412.682 | 21.8964 | 172.3739
12 | 2700 | 183.407 | 9.1299 | 87.5413 | 162.589 | 388.238 | 22.4459 | 181.0834
13 | 0 | 212.855 | 9.6385 | 72.233 | 155.87 | 410.532 | 22.0991 | 209.8503
13 | 900 | 228.165 | 8.4822 | 34.8336 | 114.475 | 451.086 | 20.2329 | 225.6693
13 | 1800 | 449.606 | 5.7261 | 266.239 | 7.936 | 703.501 | 14.2903 | 447.3626
13 | 2700 | 442.623 | 6.0973 | 242.854 | 8.184 | 714.719 | 14.495 | 440.1191
14 | 0 | 365.958 | 4.6722 | 193.088 | 7.4222 | 601.783 | 14.8473 | 364.7419
14 | 900 | 322.649 | 3.8093 | 121.494 | 6.2199 | 516.602 | 15.5956 | 321.9362
14 | 1800 | 309.452 | 3.872 | 110.12 | 7.035 | 513.81 | 15.7757 | 308.7457
14 | 2700 | 417.211 | 3.9363 | 246.258 | 3.7545 | 623.757 | 13.7144 | 416.2268
15 | 0 | 559.394 | 3.2605 | 444.034 | 3.5413 | 867.109 | 11.2768 | 558.4885
15 | 900 | 381.204 | 0.20859 | 252.129 | -0.10957 | 606.867 | 11.6788 | 381.2015
15 | 1800 | 657.811 | 1.834 | 589.203 | 0.92092 | 910.607 | 9.3284 | 657.474
15 | 2700 | 659.777 | 0.93686 | 609.331 | 0.36581 | 947.585 | 8.7236 | 659.6888
16 | 0 | 786.13 | 3.6724 | 725.794 | 2.814 | 1105 | 10.022 | 784.5158
16 | 900 | 765.563 | 3.4672 | 716.403 | 2.9303 | 1077.42 | 9.9557 | 764.1617
16 | 1800 | 699.018 | 1.7783 | 686.948 | 1.8142 | 1016.01 | 9.0845 | 698.6813
16 | 2700 | 857.59 | 2.3525 | 884.804 | 1.9632 | 1182.08 | 8.5631 | 856.8672
17 | 0 | 949.692 | 2.8859 | 983.679 | 2.5415 | 1326.06 | 8.7646 | 948.4876
17 | 900 | 867.384 | 2.3825 | 891.279 | 2.079 | 1216.38 | 8.6203 | 866.6342
17 | 1800 | 963.807 | 2.0741 | 1043.48 | 1.9808 | 1321.01 | 7.9565 | 963.1756
17 | 2700 | 1422.91 | 4.1985 | 1628.38 | 4.6943 | 2060.34 | 9.4655 | 1419.0914
18 | 0 | 1774.91 | 4.8465 | 2011.92 | 5.5737 | 2505.88 | 9.7532 | 1768.564
18 | 900 | 1139.69 | 2.5518 | 1300.44 | 3.1791 | 1606.14 | 8.1277 | 1138.5599
18 | 1800 | 1241.35 | 3.1 | 1424.38 | 3.7627 | 1758.83 | 8.4426 | 1239.5335
18 | 2700 | 1316.97 | 2.7038 | 1602.62 | 4.1702 | 1896.87 | 8.2839 | 1315.5039
19 | 0 | 1289.24 | 2.5299 | 1552.78 | 3.7439 | 1849.89 | 8.0761 | 1287.9834
19 | 900 | 1138.3 | 1.6598 | 1353.13 | 2.7953 | 1641.22 | 7.5691 | 1137.8224
19 | 1800 | 1081.45 | 0.81433 | 1293.52 | 2.2172 | 1592.96 | 7.1154 | 1081.3408
19 | 2700 | 1121 | 1.4114 | 1322.94 | 2.5296 | 1619.87 | 7.4075 | 1120.6599
20 | 0 | 1061.03 | 0.86571 | 1252.6 | 2.0986 | 1532.33 | 7.1008 | 1060.9089
20 | 900 | 958.679 | -0.77277 | 1171.06 | 1.187 | 1403.89 | 6.1679 | 958.5918
20 | 1800 | 993.252 | -0.02758 | 1192.29 | 1.5217 | 1436.21 | 6.5579 | 993.2519
20 | 2700 | 1014.88 | -0.14484 | 1237.03 | 1.6891 | 1466.68 | 6.4653 | 1014.8768
21 | 0 | 1094.39 | 0.67932 | 1294.3 | 2.0496 | 1573.63 | 6.8681 | 1094.3131
21 | 900 | 920.117 | -0.84153 | 1083.25 | 0.63224 | 1332.07 | 6.1329 | 920.0178
21 | 1800 | 876.177 | -1.4135 | 1034.61 | 0.15508 | 1270.29 | 5.8357 | 875.9104
21 | 2700 | 958.949 | -0.29642 | 1134.32 | 1.1436 | 1378.74 | 6.4055 | 958.9362
22 | 0 | 866.661 | -1.2228 | 1022.38 | 0.27138 | 1246.97 | 5.9672 | 866.4636
22 | 900 | 772.522 | -2.2983 | 900.299 | -0.92453 | 1102.25 | 5.4702 | 771.9006
22 | 1800 | 689.42 | -4.4312 | 820.041 | -2.2874 | 998.987 | 4.4367 | 687.3592
22 | 2700 | 725.434 | -3.0948 | 847.26 | -1.609 | 1043.94 | 5.1498 | 724.376
23 | 0 | 606.985 | -6.458 | 726.663 | -3.8221 | 886.097 | 3.5876 | 603.1335
23 | 900 | 609.852 | -5.8782 | 705.703 | -3.959 | 877.618 | 3.8722 | 606.6453
23 | 1800 | 582.848 | -6.8739 | 686.93 | -4.4117 | 848.105 | 3.4611 | 578.6585
23 | 2700 | 636.054 | -5.3647 | 744.303 | -3.3149 | 911.64 | 4.0367 | 633.2679
24 | 0 | 584.093 | -6.6681 | 681.346 | -4.4268 | 837.633 | 3.5117 | 580.1419